## UPUTSTVO
Упутство за попуњавање табела
1. | Попуњавају се само поља означена жутом бојом
2. | Табела 1.1 се не попуњава јер преузима податке из табеле 1.2
3. | Табела 1.2 се не попуњава јер преузима податке из табела 1.3 за сваки тип прикључка
- за део прикључка до 25 метара фиксни трошкови представљају трошкове за израду прикључка
типске удаљености (15 м)
- за део прикључка до 25 метара варијабилни трошак се исказује по метру
- за део прикључка преко 25 метара уноси се само варијабилни трошак по метру
4. | Табеле 1.3 - попуњавају се за сваки тип типског прикључка:
- опис трошка
- јединица мере
- количина у складу са методологијом
- јединична цена
5. | Табела 1.4 - попуњава се цена сваког наведеног уређаја
6. | Табела 1.5 - попуњава се цена сваке позиције

## CENOVNIK
Табела 1.1 - ЦЕНЕ ТИПСКИХ ПРИКЉУЧАКА, МРО НА ГРАНИЦИ ПОСЕДА, (без ПДВ-а), ПО БРОЈИЛУ |  |  |  |  | Табела 1.1 - ЦЕНОВНИК ТИПСКИХ ПРИКЉУЧАКА (без ПДВ-а), ПО МЕРНОМ МЕСТУ
Редни број | Тип прикључка | Опис | Трошак прикључка за удаљења ≤25m | Варијабилни трошак за удаљења >25 m | Редни број | Тип прикључка | Опис
|  |  | (дин) | (дин/m)
ПОЈЕДИНАЧНИ ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК |  |  |  |  | /унети цене у жута поља/
1 | М1Б | једнофазни, надземни, снаге до 14,5kW | 0 | 0 | 1 | М1 | једнофазни, надземни, снаге до 14,5kW, МРО на објекту корисника
2 | М2Б | једнофазни, подземни, снаге до 14,5kW | 0 | 0 | 2 | М2 | једнофазни, подземни, снаге до 14,5kW, МРО на објекту корисника
3 | М3Б | једнофазни, надземно-подземни, снаге до 14,5kW | 0 | 0 | 3 | М3 | једнофазни, надземно-подземни, снаге до 14,5kW, МРО на објекту корисника
4 | Т1Б | трофазни, надземни, снаге до 43,5kW | 0 | 0 | 4 | Т1 | трофазни, надземни, снаге до 43,5kW, МРО на објекту корисника
5 | Т2Б | трофазни, подземни, снаге до 43,5kW | 0 | 0 | 5 | Т2 | трофазни, подземни, снаге до 43,5kW, МРО на објекту корисника
6 | Т3Б | трофазни, надземно-подземни, снаге до 43,5kW | 0 | 0 | 6 | Т3 | трофазни, надземно-подземни, снаге до 43,5kW, МРО на објекту корисника
ГРУПНИ ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК
1 | Г11Б | трофазни, надземни, снаге до 43,5kW, до 4 бројила | 0 | 0 | 1 | Г11 | трофазни, надземни, снаге до 43,5kW, МРО на објекту корисника
2 | Г12Б | трофазни, подземни, снаге до 43,5kW, до 4 бројила | 0 | 0 | 2 | Г12 | трофазни, подземни, снаге до 43,5kW, МРО на објекту корисника
3 | Г13Б | трофазни, надземно-подземни, снаге до 43,5kW, до 4 бројила | 0 | 0 | 3 | Г13 | трофазни, надземно-подземни, снаге до 43,5kW, МРО на објекту корисника

## StruktTroska
Табела 1.2 - СТРУКТУРА ТРОШКОВА ИЗМЕШТЕНИХ ТИПСКИХ ПРИКЉУЧАКА (без ПДВ-а)
Ред. број | Тип прикљ. | Макс. број мерних уређаја | Укупни трошак прикључка за удаљења ≤25m | [7 empty] | Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m | Трошак прикључка по мерном месту за удаљења ≤25m | Варијабилни трошак по мерном месту за део прикључка преко 25 m
|  |  | Tрошкови пројектов. | Трошкови опреме, материјала и уређаја |  | Трошкови радова |  | Tрошкови стр.и опер. послова | Укупни фиксни трошак | Укупни варијабилни трошак
|  |  |  | Фиксни | Варијабилни | Фиксни | Варијабилни
|  |  | (дин) | (дин) | (дин/m) | (дин) | (дин/m) | (дин) | (дин) | (дин/m) | (дин/m) | (дин) | (дин/m)
ПОЈЕДИНАЧНИ ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК
1 | М1Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | М2Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | М3Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Т1Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Т2Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Т3Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРУПНИ ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК
1 | Г11Б | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Г12Б | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Г13Б | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## M1B
Табела 1.3 - СТРУКТУРА ТРОШКА ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА НА ЛИНИЈИ РАЗГРАНИЧЕЊА (без ПДВ-а)
ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА |  | М1Б | Јединична цена | Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m |  | Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m |  | Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m
Ред. број | Опис трошка | Јед. мере |  | Коли- чина | Укупно | Коли- чина | Укупно | Коли- чина | Укупно
I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА
1 | Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова | н.ч. | 0 | 2 | 0
|  |  | ЗБИРНО I: |  | 0
II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА
1 | Опрема за монтажу на стуб | ком | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
2 | Опрема за монтажу на објекту | ком | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Стуб носећи НБ 9-250 | ком | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
4 | Кабл X00-А 4x16 mm2 | m | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
5 | Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП | ком | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Монофазно бројило, двотарифно | ком | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Аутоматски осигурачи "Ц" 63А | ком | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Ситан и остали материјал | паушално | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
9 | Типско постоље за IMO | ком | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО II: |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
III ТРОШКОВИ РАДОВА
IIIа ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА
1 | Штемовање фасаде | н.ч. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Поправка фасаде | н.ч. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем. | н.ч. | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 16 | 0
4 | Давање споја на стубу и прикључење купца | н.ч. | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Ископ и израда темеља за стуб | н.ч. | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIа: |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВАОЦЕМ
1 | Хидраулична платформа | km | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Хидраулична платформа | н.ч. | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0
3 | Коришћење ХИАБ-а | н.ч. | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
4 | Коришћење ХИАБ-а | км | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIб: |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ
1 | Застава 35.10 (РИВАЛ) | km | 0 | 50 | 0
2 | Застава 35.10 (РИВАЛ) | н.ч. | 0 | 1 | 0
3 | Застава југо 45 | km | 0 | 50 | 0
4 | Застава југо 45 | н.ч. | 0 | 1 | 0
5 |  |  |  |  | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIв: |  | 0
|  |  | ЗБИРНО III: |  | 0 | По m: | 0 | По m: | 0
IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ
1 | Неопходни стручни и оперативни послови | н.ч. | 0 | 2 | 0
|  |  | ЗБИРНО IV: |  | 0
| ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА |  | М1Б
| Број мерних уређаја за обрачун |  | 1
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА
1 | Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m
1.1 | - укупни | дин | 0
1.2 | - по мерном уређају | дин | 0
2 | Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m
2.1 | - по метру | дин/m | 0
2.2 | - по метру и мерном уређају | дин/m | 0
3 | Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају | дин | 0
4 | Трошак прикључка за удаљења >25m
4.1 | - по метру | дин/m | 0
4.2 | - по метру и мерном уређају | дин/m | 0
Note on D30: Aca Vuckovic: PITANJE Da li ED to ponovo naplate kroz posebnu taksu kad se prijaviš za priključenje? Ako je DA izbaciti.
Note on I12: Aca Vuckovic: Узима се као стварни трошак када се уграђује
Note on I13: Aca Vuckovic: Silaz do MRO
Note on I18: Aca Vuckovic: Tipsko postolje ne postoji kod vazdušnog voda
Note on K13: Aca Vuckovic: Nema udaljenja od objekta jer je MRO na stubu

## M2B
Табела 1.3 - СТРУКТУРА ТРОШКА ИЗМЕШТЕНОГ ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА (без ПДВ-а)
ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА |  | М2Б | Јединична цена |  |  | Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m |  | Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m |  | Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m
Ред. број | Опис трошка | Јед. мере |  |  |  | Коли- чина | Укупно | Коли- чина | Укупно | Коли- чина | Укупно
I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА
1 | Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  | ЗБИРНО I: |  |  |  | 0
II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА
1 | КПК са постољима и осигурачима | ком | 0 | 11000 | 11000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП | ком | 0 | 13000 | 13000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Монофазно бројило, двотарифно | ком | 0 | 3800 | 3800 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Кабл ППОО-А 4x25 | m | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0
5 | Проводник типа ПП-Y, 5x10 mm2 са гибљ.цревом | m | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Аутоматски осигурачи "Ц" 63А | ком | 0 | 460 | 460 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Ситан и остали материјал | паушално | 0 | 550 | 550 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Типско постоље за IMO | ком | 0 | 8000 | 8000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
9 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
10 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
11 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
13 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО II: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
III ТРОШКОВИ РАДОВА
IIIа ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА
1 | Штемовање фасаде | н.ч. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Поправка фасаде | н.ч. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Ископ рова за кабл и затрпавање | m | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 0
4 | Враћање јавне површине у првобитно стање | m2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења | н.ч. | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Давање споја на стубу и прикључење купца | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
8 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIа: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВАОЦЕМ
1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
3 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIб: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ
1 | Застава 35.10 (РИВАЛ) | km | 0 |  |  | 50 | 0
2 | Застава 35.10 (РИВАЛ) | н.ч. | 0 |  |  | 1 | 0
3 | Застава југо 45 | km | 0 |  |  | 50 | 0
4 | Застава југо 45 | н.ч. | 0 |  |  | 1 | 0
5 | [6 empty] | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIв: |  |  |  | 0
|  |  | ЗБИРНО III: |  |  |  | 0 | По m: | 0 | По m: | 0
IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ
1 | Неопходни стручни и оперативни послови | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  | ЗБИРНО IV: |  |  |  | 0
| ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА |  | М2Б
| Број мерних уређаја за обрачун |  | 1
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА
1 | Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m
1.1 | - укупни | дин | 0
1.2 | - по мерном уређају | дин | 0
2 | Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m
2.1 | - по метру | дин/m | 0
2.2 | - по метру и мерном уређају | дин/m | 0
3 | Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају | дин | 0
4 | Трошак прикључка за удаљења >25m
4.1 | - по метру | дин/m | 0
4.2 | - по метру и мерном уређају | дин/m | 0
НАПОМЕНА: Oбрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе
Note on D32: Aca Vuckovic: PITANJE Da li ED to ponovo naplate kroz posebnu taksu kad se prijaviš za priključenje? Ako je DA izbaciti.
Note on I14: Aca Vuckovic: Nema ovog provodnika od KPK do MRO.

## M3B
Табела 1.3 - СТРУКТУРА ТРОШКА ИЗМЕШТЕНОГ ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА (без ПДВ-а)
ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА |  | М3Б | Јединична цена |  |  | Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m |  | Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m |  | Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m
Ред. број | Опис трошка | Јед. мере |  |  |  | Коли- чина | Укупно | Коли- чина | Укупно | Коли- чина | Укупно
I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА
1 | Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  | ЗБИРНО I: |  |  |  | 0
II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА
1 | КПК са постољима и осигурачима | ком | 0 | 30 | 30 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП | ком | 0 | 13000 | 13000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Монофазно бројило, двотарифно | ком | 0 | 3800 | 3800 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Заштита кабла | ком | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Кабл ППОО-А 4x25 са силазом од 7м | m | 0 | 856 | 856 | 7 | 0 |  | 0 | 15 | 0
6 | Кабловска завршница до 50мм2 | ком | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Проводник типа ПП-Y, 5x10 mm 2 са гибљ.цревом | m | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Аутоматски осигурачи "Ц" 63А | kom. | 0 | 460 | 460 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
9 | Ситан и остали материјал | паушално | 0 | 1500 | 1500 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Типско постоље за IMO | ком | 0 | #REF! | #REF! | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
11 | Поцинкована трака FE-Zn 25x4мм2 | кг | 0 | 1400 | 1400 | 16 | 0 |  | 0 |  | 0
12 | Укрсни комад | ком. | 0 | 90 | 90 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
13 | Одводник пренапона 500V 5 kА | ком | 0 | 400 | 400 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО II: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
III ТРОШКОВИ РАДОВА
IIIа ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА
1 | Штемовање фасаде | н.ч. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Поправка фасаде | н.ч. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Ископ рова за кабл и затрпавање | m | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 0
4 | Враћање јавне површине у првобитно стање | m2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења. | н.ч. | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Давање споја на стубу и прикључење купца | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање | н.ч. | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Монтажа ОП, полагање траке и повезивање | н.ч. | 0 |  |  | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIа: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВАОЦЕМ
1 | Хидраулична платформа | km | 0 |  |  | 50 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Хидраулична платформа | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIб: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ
1 | Застава 35.10 (РИВАЛ) | km | 0 |  |  | 50 | 0
2 | Застава 35.10 (РИВАЛ) | н.ч. | 0 |  |  | 1 | 0
3 | Застава југо 45 | km | 0 |  |  | 50 | 0
4 | Застава југо 45 | н.ч. | 0 |  |  | 1 | 0
5 | [6 empty] | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIв: |  |  |  | 0
|  |  | ЗБИРНО III: |  |  |  | 0 | По m: | 0 | По m: | 0
IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ
1 | Неопходни стручни и оперативни послови | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  | ЗБИРНО IV: |  |  |  | 0
| ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА |  | М3Б
| Број мерних уређаја за обрачун |  | 1
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА
1 | Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m
1.1 | - укупни | дин | 0
1.2 | - по мерном уређају | дин | 0
2 | Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m
2.1 | - по метру | дин/m | 0
2.2 | - по метру и мерном уређају | дин/m | 0
3 | Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају | дин | 0
4 | Трошак прикључка за удаљења >25m
4.1 | - по метру | дин/m | 0
4.2 | - по метру и мерном уређају | дин/m | 0
НАПОМЕНА: Oбрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе
Note on D32: Aca Vuckovic: PITANJE Da li ED to ponovo naplate kroz posebnu taksu kad se prijaviš za priključenje? Ako je DA izbaciti.
Note on I16: Aca Vuckovic: Nema ovog provodnika od KPK do MRO.
Note on M30: Aca Vuckovic: УЗИМА СЕ СТВАРНИ ТРОШАК

## T1B
Табела 1.3 - СТРУКТУРА ТРОШКА ИЗМЕШТЕНОГ ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА (без ПДВ-а)
ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА |  | Т1Б | Јединична цена |  |  | Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m |  | Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m |  | Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m
Ред. број | Опис трошка | Јед. мере |  |  |  | Коли- чина | Укупно | Коли- чина | Укупно | Коли- чина | Укупно
I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА
1 | Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  | ЗБИРНО I: |  |  |  | 0
II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА
1 | Опрема за монтажу на стуб | ком | 0 | 1860 | 1860 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
2 | Опрема за монтажу на објекту | ком | 0 | 729 | 729 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Кабл X00-А 4x16 mm2 | m | 0 | 77 | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
4 | Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП | ком | 0 | 13000 | 13000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Трофазно бројило, двотарифно | ком | 0 | 6000 | 6000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Аутоматски осигурачи "Ц" 63А | ком | 0 | 460 | 460 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Ситан и остали материјал | паушално | 0 | 1000 | 1000 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
8 | Стуб носећи НБ 9-250 | ком | 0 | 9570 | 9570 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
9 | Типско постоље за IMO | ком | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
10 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
11 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
13 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО II: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
III ТРОШКОВИ РАДОВА
IIIа ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА
1 | Штемовање фасаде | н.ч. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Поправка фасаде | н.ч. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем. | н.ч. | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 16 | 0
4 | Давање споја на стубу и прикључење купца | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Ископ и израда темеља за стуб | н.ч. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
6 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
7 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
8 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIа: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВАОЦЕМ
1 | Хидраулична платформа | km | 0 |  |  | 50 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Хидраулична платформа | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0
3 | Коришћење ХИАБ-а | н.ч. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
4 | Коришћење ХИАБ-а | км | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 50 | 0
5 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIб: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ
1 | Застава 35.10 (РИВАЛ) | km | 0 |  |  | 50 | 0
2 | Застава 35.10 (РИВАЛ) | н.ч. | 0 |  |  | 1 | 0
3 | Застава југо 45 | km | 0 |  |  | 50 | 0
4 | Застава југо 45 | н.ч. | 0 |  |  | 1 | 0
5 | [6 empty] | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIв: |  |  |  | 0
|  |  | ЗБИРНО III: |  |  |  | 0 | По m: | 0 | По m: | 0
IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ
1 | Неопходни стручни и оперативни послови | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  | ЗБИРНО IV: |  |  |  | 0
| ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА |  | Т1Б
| Број мерних уређаја за обрачун |  | 1
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА
1 | Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m
1.1 | - укупни | дин | 0
1.2 | - по мерном уређају | дин | 0
2 | Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m
2.1 | - по метру | дин/m | 0
2.2 | - по метру и мерном уређају | дин/m | 0
3 | Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају | дин | 0
4 | Трошак прикључка за удаљења >25m
4.1 | - по метру | дин/m | 0
4.2 | - по метру и мерном уређају | дин/m | 0
Note on D30: Aca Vuckovic: PITANJE Da li ED to ponovo naplate kroz posebnu taksu kad se prijaviš za priključenje? Ako je DA izbaciti.
Note on I12: Aca Vuckovic: Silaz do MRO
Note on I17: Aca Vuckovic: Узима се као стварни трошак када се уграђује
Note on I18: Aca Vuckovic: Tipsko postolje ne postoji kod vazdušnog voda
Note on K12: Aca Vuckovic: Nema udaljenja od objekta jer je MRO na stubu

## T2B
Табела 1.3 - СТРУКТУРА ТРОШКА ИЗМЕШТЕНОГ ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА (без ПДВ-а)
ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА |  | Т2Б | Јединична цена |  |  | Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m |  | Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m |  | Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m
Ред. број | Опис трошка | Јед. мере |  |  |  | Коли- чина | Укупно | Коли- чина | Укупно | Коли- чина | Укупно
I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА
1 | Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  | ЗБИРНО I: |  |  |  | 0
II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА
1 | КПК са постољима и осигурачима | ком | 0 | 11000 | 11000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП | ком | 0 | 13000 | 13000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Трофазно бројило, двотарифно | ком | 0 | 6000 | 6000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Кабл ППОО-А 4x25 | m | 0 | 180 | 180 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0
5 | Проводник типа ПП-Y, 5x10 мм2 са гибљ.цревом | m | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Аутоматски осигурачи "Ц" 63А | ком | 0 | 460 | 460 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Ситан и остали материјал | паушално | 0 | 1000 | 1000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Типско постоље за IMO | ком | 0 | 8000 | 8000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
9 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
10 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
11 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
13 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО II: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
III ТРОШКОВИ РАДОВА
IIIа ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА
1 | Штемовање фасаде | н.ч. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Поправка фасаде | н.ч. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Ископ рова за кабл и затрпавање | m | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 0
4 | Враћање јавне површине у првобитно стање | m2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења | н.ч. | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Давање споја на стубу и прикључење купца | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
8 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIа: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВАОЦЕМ
1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
3 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIб: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ
1 | Застава 35.10 (РИВАЛ) | km | 0 |  |  | 50 | 0
2 | Застава 35.10 (РИВАЛ) | н.ч. | 0 |  |  | 1 | 0
3 | Застава југо 45 | km | 0 |  |  | 50 | 0
4 | Застава југо 45 | н.ч. | 0 |  |  | 1 | 0
5 | [6 empty] | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIв: |  |  |  | 0
|  |  | ЗБИРНО III: |  |  |  | 0 | По m: | 0 | По m: | 0
IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ
1 | Неопходни стручни и оперативни послови | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  | ЗБИРНО IV: |  |  |  | 0
| ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА |  | Т2Б
| Број мерних уређаја за обрачун |  | 1
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА
1 | Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m
1.1 | - укупни | дин | 0
1.2 | - по мерном уређају | дин | 0
2 | Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m
2.1 | - по метру | дин/m | 0
2.2 | - по метру и мерном уређају | дин/m | 0
3 | Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају | дин | 0
4 | Трошак прикључка за удаљења >25m
4.1 | - по метру | дин/m | 0
4.2 | - по метру и мерном уређају | дин/m | 0
НАПОМЕНА: Oбрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе
Note on D32: Aca Vuckovic: PITANJE Da li ED to ponovo naplate kroz posebnu taksu kad se prijaviš za priključenje? Ako je DA izbaciti.
Note on I14: Aca Vuckovic: Nema ovog provodnika od KPK do MRO.
Note on M30: Aca Vuckovic: УЗИМА СЕ СТВАРНИ ТРОШАК

## T3B
Табела 1.3 - СТРУКТУРА ТРОШКА ИЗМЕШТЕНОГ ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА (без ПДВ-а)
ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА |  | Т3Б | Јединична цена |  |  | Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m |  | Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m |  | Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m
Ред. број | Опис трошка | Јед. мере |  |  |  | Коли- чина | Укупно | Коли- чина | Укупно | Коли- чина | Укупно
I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА
1 | Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  | ЗБИРНО I: |  |  |  | 0
II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА
1 | КПК са постољима и осигурачима | ком | 0 | 11000 | 11000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП | ком | 0 | 13000 | 13000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Трофазно бројило, двотарифно | ком | 0 | 6000 | 6000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Заштита кабла | ком | 0 | 1500 | 1500 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Кабл ППОО-А 4x25 са силазом од 7м | m | 0 | 180 | 180 | 7 | 0 |  | 0 | 15 | 0
6 | Кабловска завршница до 50мм2 | ком | 0 | 1200 | 1200 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Проводник типа ПП-Y, 5x10 мм2 са гибљ.цревом | m | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Аутоматски осигурачи "Ц" 63А | ком | 0 | 460 | 460 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0
9 | Ситан и остали материјал | паушално | 0 | 1000 | 1000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Типско постоље за IMO | ком | 0 | 8000 | 8000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
11 | Поцинкована трака FE-Zn 25x4мм2 | кг | 0 | 1400 | 1400 | 16 | 0 |  | 0 |  | 0
12 | Укрсни комад | ком. | 0 | 90 | 90 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
13 | Одводник пренапона 500V 5 kА | ком | 0 | 400 | 400 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО II: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
III ТРОШКОВИ РАДОВА
IIIа ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА
1 | Штемовање фасаде | н.ч. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Поправка фасаде | н.ч. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Ископ рова за кабл и затрпавање | m | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 0
4 | Враћање јавне површине у првобитно стање | m2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења | н.ч. | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Давање споја на стубу и прикључење купца | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање | н.ч. | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Монтажа ОП, полагање траке и повезивање | н.ч. | 0 |  |  | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIа: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВАОЦЕМ
1 | Хидраулична платформа | km | 0 |  |  | 50 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Хидраулична платформа | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIб: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ
1 | Застава 35.10 (РИВАЛ) | km | 0 |  |  | 50 | 0
2 | Застава 35.10 (РИВАЛ) | н.ч. | 0 |  |  | 1 | 0
3 | Застава југо 45 | km | 0 |  |  | 50 | 0
4 | Застава југо 45 | н.ч. | 0 |  |  | 1 | 0
5 | [6 empty] | 0
|  |  | ЗБИРНО IIв: |  |  |  | 0
|  |  | ЗБИРНО III: |  |  |  | 0 | По m: | 0 | По m: | 0
IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ
1 | Неопходни стручни и оперативни послови | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  | ЗБИРНО IV: |  |  |  | 0
| ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА |  | Т3Б
| Број мерних уређаја за обрачун |  | 1
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА
1 | Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m
1.1 | - укупни | дин | 0
1.2 | - по мерном уређају | дин | 0
2 | Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m
2.1 | - по метру | дин/m | 0
2.2 | - по метру и мерном уређају | дин/m | 0
3 | Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају | дин | 0
4 | Трошак прикључка за удаљења >25m
4.1 | - по метру | дин/m | 0
4.2 | - по метру и мерном уређају | дин/m | 0
НАПОМЕНА: Oбрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе
Note on D32: Aca Vuckovic: PITANJE Da li ED to ponovo naplate kroz posebnu taksu kad se prijaviš za priključenje? Ako je DA izbaciti.
Note on I16: Aca Vuckovic: Nema ovog provodnika od KPK do MRO.
Note on M30: Aca Vuckovic: УЗИМА СЕ СТВАРНИ ТРОШАК

## G11B
Табела 1.3 - СТРУКТУРА ТРОШКА ИЗМЕШТЕНОГ ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА (без ПДВ-а)
ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА |  | Г11Б | Јединична цена |  |  | Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m |  | Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m |  | Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m
Ред. број | Опис трошка | Јед. мере |  |  |  | Коли- чина | Укупно | Коли- чина | Укупно | Коли- чина | Укупно
I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА
1 | Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  | ЗБИРНО I: |  |  |  | 0
II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА
1 | Опрема за монтажу на стуб | ком | 0 | 1860 | 1860 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
2 | Опрема за монтажу на објекту | ком | 0 | 729 | 729 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Кабл X00/O-A 3x35+54.6 mm2 | m | 0 | 77 | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
4 | Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП | ком | 0 | 26000 | 26000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Трофазно бројило, двотарифно | ком | 0 | 6000 | 6000 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Аутоматски осигурачи "Ц" 63А | ком | 0 | 460 | 460 | 9 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Ситан и остали материјал | паушално | 0 | 1000 | 1000 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
8 | Стуб носећи НБ 9-250 | ком | 0 | 9570 | 9570 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
9 | Типско постоље ѕа ОММ | ком | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
10 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
11 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
13 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО II: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
III ТРОШКОВИ РАДОВА
IIIа ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА
1 | Штемовање фасаде | н.ч. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Поправка фасаде | н.ч. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем. | н.ч. | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 16 | 0
4 | Давање споја на стубу и прикључење купца | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Ископ и израда темеља за стуб | н.ч. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
6 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
7 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
8 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIа: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВАОЦЕМ
1 | Хидраулична платформа | km | 0 |  |  | 50 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Хидраулична платформа | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0
3 | Коришћење ХИАБ-а | н.ч. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
4 | Коришћење ХИАБ-а | км | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 50 | 0
5 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIб: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ
1 | Застава 35.10 (РИВАЛ) | km | 0 |  |  | 50 | 0
2 | Застава 35.10 (РИВАЛ) | н.ч. | 0 |  |  | 1 | 0
3 | Застава југо 45 | km | 0 |  |  | 50 | 0
4 | Застава југо 45 | н.ч. | 0 |  |  | 1 | 0
5 | [6 empty] | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIв: |  |  |  | 0
|  |  | ЗБИРНО III: |  |  |  | 0 | По m: | 0 | По m: | 0
IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ
1 | Неопходни стручни и оперативни послови | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  | ЗБИРНО IV: |  |  |  | 0
| ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА |  | Г11Б
| Број мерних уређаја за обрачун |  | 3
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА
1 | Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m
1.1 | - укупни | дин | 0
1.2 | - по мерном уређају | дин | 0
2 | Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m
2.1 | - по метру | дин/m | 0
2.2 | - по метру и мерном уређају | дин/m | 0
3 | Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају | дин | 0
4 | Трошак прикључка заудаљења >25m
4.1 | - по метру | дин/m | 0
4.2 | - по метру и мерном уређају | дин/m | 0
Note on D30: Aca Vuckovic: PITANJE Da li ED to ponovo naplate kroz posebnu taksu kad se prijaviš za priključenje? Ako je DA izbaciti.
Note on I12: Aca Vuckovic: Silaz do MRO
Note on I17: Aca Vuckovic: Узима се као стварни трошак када се уграђује
Note on I18: Aca Vuckovic: Tipsko postolje ne postoji kod vazdušnog voda
Note on K12: Aca Vuckovic: Nema udaljenja od objekta jer je MRO na stubu

## G12B
Табела 1.3 - СТРУКТУРА ТРОШКА ИЗМЕШТЕНОГ ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА (без ПДВ-а)
ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА |  | Г12Б | Јединична цена |  |  | Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m |  | Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m |  | Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m
Ред. број | Опис трошка | Јед. мере |  |  |  | Коли- чина | Укупно | Коли- чина | Укупно | Коли- чина | Укупно
I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА
1 | Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  | ЗБИРНО I: |  |  |  | 0
II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА
1 | КПК са постољима и осигурачима | ком | 0 | 11000 | 11000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП | ком | 0 | 26000 | 26000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Трофазно бројило, двотарифно | ком | 0 | 6000 | 6000 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Кабл ППОО-А 4x50 | m | 0 | 300 | 300 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0
5 | Проводник типа ППОО-А 4x50 mm2 са гибљ.цревом | m | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Аутоматски осигурачи "Ц" 63А | ком | 0 | 460 | 460 | 9 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Ситан и остали материјал | паушално | 0 | 1000 | 1000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Типско постоље ѕа ОММ | ком | 0 | 10000 | 10000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
9 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
10 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
11 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
13 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО II: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
III ТРОШКОВИ РАДОВА
IIIа ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА
1 | Штемовање фасаде | н.ч. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Поправка фасаде | н.ч. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Ископ рова за кабл и затрпавање | m | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 0
4 | Враћање јавне површине у првобитно стање | m 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења | н.ч. | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Давање споја на стубу и прикључење купца | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
8 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIа: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВАОЦЕМ
1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
3 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIб: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ
1 | Застава 35.10 (РИВАЛ) | km | 0 |  |  | 50 | 0
2 | Застава 35.10 (РИВАЛ) | н.ч. | 0 |  |  | 1 | 0
3 | Застава југо 45 | km | 0 |  |  | 50 | 0
4 | Застава југо 45 | н.ч. | 0 |  |  | 1 | 0
5 | [6 empty] | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIв: |  |  |  | 0
|  |  | ЗБИРНО III: |  |  |  | 0 | По m: | 0 | По m: | 0
IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ
1 | Неопходни стручни и оперативни послови | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  | ЗБИРНО IV: |  |  |  | 0
| ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА |  | Г12Б
| Број мерних уређаја за обрачун |  | 3
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА
1 | Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m
1.1 | - укупни | дин | 0
1.2 | - по мерном уређају | дин | 0
2 | Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m
2.1 | - по метру | дин/m | 0
2.2 | - по метру и мерном уређају | дин/m | 0
3 | Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају | дин | 0
4 | Трошак прикључка заудаљења >25m
4.1 | - по метру | дин/m | 0
4.2 | - по метру и мерном уређају | дин/m | 0
НАПОМЕНА: Oбрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе
Note on D32: Aca Vuckovic: PITANJE Da li ED to ponovo naplate kroz posebnu taksu kad se prijaviš za priključenje? Ako je DA izbaciti.
Note on I14: Aca Vuckovic: Nema ovog provodnika od KPK do MRO.
Note on M30: Aca Vuckovic: УЗИМА СЕ СТВАРНИ ТРОШАК

## G13B
Табела 1.3 - СТРУКТУРА ТРОШКА ИЗМЕШТЕНОГ ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА (без ПДВ-а)
ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА |  | Г13Б | Јединична цена |  |  | Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m |  | Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m |  | Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m
Ред. број | Опис трошка | Јед. мере |  |  |  | Коли- чина | Укупно | Коли- чина | Укупно | Коли- чина | Укупно
I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА
1 | Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  | ЗБИРНО I: |  |  |  | 0
II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА
1 | Кабловска завршница до 50мм2 | ком | 0 | 1200 | 1200 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | КПК са постољима и осигурачима | ком | 0 | 11000 | 11000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП | ком | 0 | 26000 | 26000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Трофазно бројило, двотарифно | ком | 0 | 6000 | 6000 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Кабл ППОО-А 4x50 са силазом од 7м | m | 0 | 300 | 300 | 7 | 0 |  | 0 | 15 | 0
6 | Заштита кабла | ком | 0 | 1500 | 1500 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Проводник типа ППОО-А 4x50 mm 2 са гибљ.цревом | m | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Аутоматски осигурачи "Ц" 63А | ком | 0 | 460 | 460 | 9 | 0 |  | 0 |  | 0
9 | Ситан и остали материјал | паушално | 0 | 1000 | 1000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Типско постоље ѕа ОММ | ком | 0 | 10000 | 10000 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
11 | Поцинкована трака FeZn 25х4 мм2 | кг | 0 | 240 | 240 | 16 | 0 |  | 0 |  | 0
12 | Укрсни комад | ком. | 0 | 90 | 90 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
13 | Одводник пренапона 500V 5 kА | ком | 0 | 400 | 400 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО II: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
IIIТРОШКОВИ РАДОВА
IIIа ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА
1 | Штемовање фасаде | н.ч. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Поправка фасаде | н.ч. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Ископ рова за кабл и затрпавање | m | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 0
4 | Враћање јавне површине у првобитно стање | m 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења | н.ч. | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Давање споја на стубу и прикључење купца | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање | н.ч. | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Монтажа ОП, полагање траке и повезивање | н.ч. | 0 |  |  | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIа: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВАОЦЕМ
1 | Хидраулична платформа | km | 0 |  |  | 50 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Хидраулична платформа | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIб: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | По m: | 0 | По m: | 0
IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ
1 | Застава 35.10 (РИВАЛ) | km | 0 |  |  | 50 | 0
2 | Застава 35.10 (РИВАЛ) | н.ч. | 0 |  |  | 1 | 0
3 | Застава југо 45 | km | 0 |  |  | 50 | 0
4 | Застава југо 45 | н.ч. | 0 |  |  | 1 | 0
5 | [6 empty] | 0
|  |  | ЗБИРНО IIIв: |  |  |  | 0
|  |  | ЗБИРНО III: |  |  |  | 0 | По m: | 0 | По m: | 0
IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ
1 | Неопходни стручни и оперативни послови | н.ч. | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  | ЗБИРНО IV: |  |  |  | 0
| ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА |  | Г13Б
| Број мерних уређаја за обрачун |  | 3
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА
1 | Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m
1.1 | - укупни | дин | 0
1.2 | - по мерном уређају | дин | 0
2 | Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m
2.1 | - по метру | дин/m | 0
2.2 | - по метру и мерном уређају | дин/m | 0
3 | Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају | дин | 0
4 | Трошак прикључка заудаљења >25m
4.1 | - по метру | дин/m | 0
4.2 | - по метру и мерном уређају | дин/m | 0
НАПОМЕНА: Oбрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе
Note on D32: Aca Vuckovic: PITANJE Da li ED to ponovo naplate kroz posebnu taksu kad se prijaviš za priključenje? Ako je DA izbaciti.
Note on I16: Aca Vuckovic: Nema ovog provodnika od KPK do MRO.
Note on M30: Aca Vuckovic: УЗИМА СЕ СТВАРНИ ТРОШАК

## CenovnikUredjaja
Табела 1.4 - ЦЕНОВНИК УРЕЂАЈА (без ПДВ-а)
Ред. број | Опис | Цена
|  | Монофазно | Трофазно
1 | Двотарифно дигитално бројило
2 | Једнотарифно дигитално бројило
3 | Мерна група
4 | Једнотарифно индукционо бројило
5 | Двотарифно индукционо бројило
6 | Уклопни сат
7 | МТК/РТК уређај
8 | Двотарифно бројило са интегрисаним уређајем за управљање тарифом | 0 | 0

## Cene
Табела 1.5 - ЦЕНОВНИК ПОЈЕДИНИХ ПОЗИЦИЈА (без ПДВ)
- ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ
Монофазно бројило, двотарифно
Трофазно бројило, двотарифно
Кабл X00-А 4x16 мм2
Кабл X00/O-A 3x35+54.6 mm2
Кабл X00/O-A 3x70+54.6 mm2
Кабл ППОО-А 4x25
Кабл ППОО-А 4x50
Кабл ППОО-А 4x150
Кабл 2xППОО-А 4x150
Проводник типа ПП-Y, 5x10 мм2 са гибљ.цревом
Проводник типа ППОО-А 4x50 mm2 са гибљ.цревом
Проводник типа 2xППОО-А 4x150 mm2 са гибљ.цревом
Заштита кабла - силаз по стубу
Паушал М1, М2, М3, Т1, Т2 и Т3
Паушал Г11, Г12, Г13, Г21, Г22, Г23, Г31, Г32 и Г33
Паушал Г41, Г42, Г43, Г51, Г52 и Г53
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП М1, М2, М3
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП T1, T2, T3
Типско постоље за IMO М1, М2, М3, Т1, Т2 и Т3
Стуб носећи НБ 9-250
КПК са постољима и осигурачима М1, М2, М3, Т1, Т2 и Т3
КПК са постољима и осигурачима Г12 и Г13
КПК са постољима и осигурачима Г22, Г23, Г32, Г33, Г42, Г43, Г52 и Г53
Типско постоље ѕа ОММ Г11, Г12, Г13,
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП Г11, Г12 и Г13
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП Г21, Г22 и Г23
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП Г31, Г32 и Г33
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП Г41, Г42 и Г43,
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП Г51, Г52 и Г53
Аутоматски осигурачи "Ц" 63А
Опрема за монтажу на стуб
Опрема за монтажу на објекту
Кабловска завршница до 50мм2
Кабловска завршница 150мм2
Поцинкована трака FeZn 25х4 мм2
Укрсни комад
Одводник пренапона 500V 5 kА
- РАДОВИ
Вредност норма сата:
Ископ рова за кабл и затрпавање - по метру
Враћање јавне површине у првобитно стање - по м2
Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова
Неопходни стручни и оперативни послови
- ВОЗИЛА
Хидраулична платформа - по км
Хидраулична платформа - н.ч.
Коришћење ХИАБ-а - по км
Коришћење ХИАБ-а - н.ч.
Застава 35.10 (РИВАЛ) - по км
Застава 35.10 (РИВАЛ) - н.ч.
Застава југо 45 - по км
Застава југо 45 - н.ч.