## UPUTSTVO
Упутство за попуњавање табела
1. | Попуњавају се само поља означена жутом бојом
2. | Табела 2.3.1 се не попуњава јер преузима податке из табела 2.3.3 и 2.3.4
3. | Табела 2.3.2 се не попуњава јер аутоматски израчунава део трошкова система
4. | Табела 2.3.3 - попуњавају се подаци:
- цена изградње једне трафо станице (опрема, материјал, радови)
- трошак пројектовања и обезбеђења остале документације је трошак који се односи на једну трафо станицу
5. | Табела 2.3.4 - попуњавају се подаци:
- јединични трошак вода представља цену 1 km вода
- јединични трошак радова представља трошак радова за изградњу 1 km вода
- трошак пројектовања и обезбеђења остале документације је трошак који се односи на један вод
6. | Табела 2.3.5 - попуњавају се подаци о изграђености мреже:
- укупан број TС 400/110 kV и TС 400/220 kV у мрежи
- укупан број и дужина водова који излазе из свих трафостаница чији је број наведен у табели

## DTS-VN-Cena
Табела 2.3.1 - Mрежа дефинисана методологијом
Елемент мреже | Трошкови | Инсталисана снага
| (дин) | (kW)
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 110 kV
ТС | 0
Водови | 0
Укупно | 0 | 300000
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 220 kV
ТС | 0
Водови | 0
Укупно | 0 | 400000
Табела 2.3.2 - ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА ВИСОКОНАПОНСКУ МРЕЖУ
Напонски ниво мреже | Коефицијент учешћа купца у делу трошкова система | Коефицијент оптрећења у зимском периоду | Коефицијент резерве у капацитету | Фактор једновремености оптерећења | ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА
(дин/kW)
110 kV | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.85 | 0
220 kV | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0

## DTS-VN-TS
Табела 2.3.3 - ТРОШКОВИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА ВН МРЕЖУ - ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ
Трансформаторска станица | Инсталисана снага | Трошак изградње ТС | Пројектовање и остала документација | Укупно
| (MVA) | (дин) | (дин) | (дин)
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 110 kV
TS 400/110 kV | 300 |  |  | 0
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 220 kV
TS 400/220 kV | 400 |  |  | 0

## DTS-VN-Vod
Табела 2.3.4 - ТРОШКОВИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА ВИСОКОНАПОНСКУ МРЕЖУ - ВОДОВИ
Водови из ТС | Тип вода | Просечна дужина једног вода | Број водова по ТС | Укупна дужина водова | Јединична цена |  |  | Пројектовање и остала докум. | УКУПНИ ТРОШКОВИ
[5 empty] | Вода | Радова | Укупно
|  | (km) | (ком) | (km) | (дин/km) | (дин/km) | (дин/km) | (дин/воду) | (дин)
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 110 kV
TS 400/110 kV; 300 MVA | 110kV, Alč 3x240mm2 - мет.стуб | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 220 kV
TS 400/220 kV; 400 MVA | 220kV, Alč 3x490mm2 - мет.стуб | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0

## DTS-PostojecaMreza
Табела 2.3.5 - ВОДОВИ КОЈИ ПОЛАЗЕ ИЗ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА - подаци за целу мрежу
Трансформаторска станица | Укупан број ТС у мрежи | Водови који излазе из трансформаторских станица
|  | Врста вода | Укупан број водова | Укупна дужина водова | Број водова по ТС | Просечна дужина вода
|  |  |  | (km) |  | (km)
TS 400/110 kV; 300 MVA |  | 110 kV |  |  | 0 | 0
TS 400/220 kV; 400 MVA |  | 220 kV |  |  | 0 | 0
НАПОМЕНА: | Подаци о водовима се односе на оне ТС чији је укупан број наведен у табели